## Резервуары
ООО "Опытный завод резервуаров и металлоконструкций" Адрес:443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда 10А Телефон:(846) 221-65-03, 336-43-40, факс: (846) 336-43-40 Сайт: www.ozrm.ru E-mail: info@ozrm.ru
Резервуары для хранения нефтепродуктов
№№ П.П. |  | Наименование продукции | Цена с НДС в рублях
Резервуары горизонтальные одностенные
1 | РГС-5 | Емкость 5 м куб (4мм; 1630х2710мм; 730кг) | договорная
2 | РГС-10 | Емкость 10 м куб (4мм; 1915-мм; 1150кг) | договорная
3 | РГС-15 | Емкость 15 м куб (4мм; 2400х3600мм; 1420кг) | договорная
4 | РГС-20 | Емкость 20 м куб (4мм; 2400х4800мм; 1860кг) | договорная
5 | РГС-25 | Емкость 25 м куб (4мм; 2400х6030мм; 2170кг) | договорная
6 | РГС-25 | Емкость 25 м куб (6мм) | договорная
7 | РГС-30 | Емкость 30 м куб (4мм; 2400х7000мм; 2390кг) | договорная
8 | РГС-30 | Емкость 30 м куб (6мм) | договорная
9 | РГС-35 | Емкость 35 м куб (6мм; 2400х8100мм; 3720кг) | договорная
10 | РГС-50 | Емкость 50 м куб (6мм; 2400х11500мм; 4920кг) | договорная
11 | РГС-60 | Емкость 60 м куб (6мм; 2555х12110мм; 5809кг) | договорная
12 | РГС-70 | Емкость 70 м куб (6мм; 2555х14075мм; 6640кг) | договорная
13 | РГС-75 | Емкость 75 м куб | договорная
14 | РГС-80 | Емкость 80 м куб | договорная
15 | РГС-90 | Емкость 90 м куб | договорная
16 | РГС-100 | Емкость 100 м куб | договорная
17 | РГС-150 | Емкость 150 м куб | договорная
18 | РГС-200 | Емкость 200 м куб | договорная
| РГС-300 | Емкость 300 м куб | договорная
| РГС-400 | Емкость 400 м куб | договорная
| РГС-500 | Емкость 500 м куб | договорная
Резервуары горизонтальные двустенные
1 | РГД=5 | Емкость 5 м куб (4/4мм; 1630х2710мм; 1360кг) | договорная
2 | РГД=10 | Емкость 10 м куб (4/4мм; 1915- ; 2130кг) | договорная
3 | РГД=15 | Емкость 15 м куб (4/4мм; 2400х3700мм; 2700кг) | договорная
4 | РГД=20 | Емкость 20 м куб (4/4мм; 2400х4920мм; 3490кг) | договорная
5 | РГД=25 | Емкость 25 м куб (4/4мм; 2400х6060мм; 4050кг) | договорная
6 | РГД=25 | Емкость 25 м куб (4/6мм; 2400х6060мм; 4810кг) | договорная
7 | РГД=25 | Емкость 25 м куб (6/6мм; 2400х6060мм; 5647кг) | договорная
8 | РГД=30 | Емкость 30 м куб (4/4мм; 2400х7090мм; 4610кг) | договорная
9 | РГД=30 | Емкость 30 м куб (4/6мм; 2400х7090мм; 5490кг) | договорная
10 | РГД=30 | Емкость 30 м куб (6/6мм; 2400х7090мм; 6504кг) | договорная
11 | РГД=35 | Емкость 35 м куб (4/6мм; 2400х8300мм; 6230кг) | договорная
12 | РГД=40 | Емкость 40 м куб (4/6мм; 2400х9400мм; 7100кг) | договорная
13 | РГД=40 | Емкость 40 м куб (6/6мм; 2400х9401мм; 8417кг) | договорная
14 | РГД=50 | Емкость 50 м куб (4/4мм) | договорная
15 | РГД=50 | Емкость 50 м куб (4/5мм) | договорная
16 | РГД=50 | Емкость 50 м куб (4/6мм; 2400х11600мм; 8610кг) | договорная
17 | РГД=50 | Емкость 50 м куб (6/6мм; 2400х11700мм; 9950кг) | договорная
Для всех резервуаров: Толщина стенок 4-5мм. Толщина второй оболочки 3-4-5мм. Корпус резервуара усилен внутренними кольцами с треугольными диафрагмами. По желанию заказчика резервуар может быть секционирован на любое количество камер, стоимость в этом случае возрастает на цену перегородок и горловин. Перегородки могут быть одинарные и двойные. Высота горловин обычно 100-150мм. Резервуары основного исполнения - однокамерные. Окраска резервуаров производится резино-битумной мастикой. Кроме того, резервуар может быть укомплектован: - ложементами; - узлом ввода нефтепродуктов; - арматурой слива и налива; - арматурой фундаментной плиты (лапы); - фундаментной плитой ПАГ (2000х6000х140); - колодцем технологическим с крышками; - перегородкой одинарной/двойной; - горловиной с транспортной крышкой; - опорой под колонну (портал). Цена резервуара с навесной группой расчитывается по техническому заданию заказчика.
Резервуары вертикальные стальные РВС
1 | РВС-50 | Емкость 50 м куб | договорная
2 | РВС-100 | Емкость 100 м куб | договорная
3 | РВС-150 | Емкость 150 м куб | договорная
4 | РВС-200 | Емкость 200 м куб | договорная
5 | РВС-300 | Емкость 300 м куб | договорная
6 | РВС-400 | Емкость 400 м куб | договорная
7 | РВС-500 | Емкость 500 м куб | договорная
8 | РВС-600 | Емкость 600 м куб | договорная
9 | РВС-630 | Емкость 630 м куб | договорная
10 | РВС-700 | Емкость 700 м куб | договорная
11 | РВС-800 | Емкость 800 м куб | договорная
12 | РВС-900 | Емкость 900 м куб | договорная
13 | РВС-1000 | Емкость 1000 м куб | договорная
14 | РВС-1500 | Емкость 1500 м куб | договорная
15 | РВС-2000 | Емкость 2000 м куб | договорная
16 | РВС-2500 | Емкость 2500 м куб | договорная
17 | РВС-3000 | Емкость 3000 м куб | договорная
18 | РВС-4000 | Емкость 4000 м куб | договорная
19 | РВС-4800 | Емкость 4800 м куб | договорная
20 | РВС-4900 | Емкость 4900 м куб | договорная
21 | РВС-5000 | Емкость 5000 м куб | договорная
22 | РВС-6000 | Емкость 6000 м куб | договорная
23 | РВС-7000 | Емкость 7000 м куб | договорная
24 | РВС-8000 | Емкость 8000 м куб | договорная
25 | РВС-10000 | Емкость 9000 м куб | договорная
26 | РВС-11000 | Емкость 10000 м куб | договорная
27 | РВС-12000 | Емкость 12000 м куб | договорная
28 | РВС-15000 | Емкость 15000 м куб | договорная
29 | РВС-20000 | Емкость 20000 м куб | договорная
30 | РВС-25000 | Емкость 25000 м куб | договорная
31 | РВС-30000 | Емкость 30000 м куб | договорная
32 | РВС-35000 | Емкость 35000 м куб | договорная
33 | РВС-40000 | Емкость 40000 м куб | договорная
34 | РВС-45000 | Емкость 45000 м куб | договорная
35 | РВС-50000 | Емкость 50000 м куб | договорная
36 | РВС-75000 | Емкость 75000 м куб | договорная
37 | РВС-100000 | Емкость 100000 м куб | договорная
Водонапорные башни
1 | Водонапорная башня ВБР | ВБР-15 м³ (ствол 1500х6000мм; бак 2500х3100мм; 2,9тн) | договорная
2 | Водонапорная башня ВБР | ВБР-15 м³ (ствол 1500х9000мм; бак 2500х3100мм; 3,4тн) | договорная
3 | Водонапорная башня ВБР | ВБР-15 м³ (ствол 1500х12000мм; бак 2500х3100мм; 3,9тн) | договорная
4 | Водонапорная башня ВБР | ВБР-25 м³ (ствол 1500х 9000мм; бак 2500х5500мм; 4,1тн) | договорная
5 | Водонапорная башня ВБР | ВБР-25 м³ (ствол 1500х12000мм; бак 2500х5500мм; 4,6тн) | договорная
6 | Водонапорная башня ВБР | ВБР-25 м³ (ствол 1500х15000мм; бак 2500х5500мм; 5,1тн) | договорная
7 | Водонапорная башня ВБР | БР-50 м³ (ствол 2000х12000мм; бак 2760х8600мм; 7,2тн) | договорная
8 | Водонапорная башня ВБР | ВБР-50 м³ (ствол 2000х15000мм; бак 2760х8600мм; 7,8тн) | договорная
9 | Водонапорная башня ВБР | ВБР-50 м³ (ствол 2000х18000мм; бак 2760х8600мм; 8,4тн) | договорная
10 | Водонапорная башня ВБР | ВБР-100м³ (ствол 2760х18000мм; бак 2760х18000мм; 8,4тн) | договорная

## Резервуарное оборудование
ООО "Опытный завод резервуаров и металлоконструкций" Адрес:443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда 10А Телефон:(846) 221-65-03, 336-43-40, факс: (846) 336-43-40 Сайт: www.ozrm.ru E-mail: info@ozrm.ru
Резервуарное оборудование
№№ П.П. |  | Наименование продукции | Цена с НДС в рублях
1 | Клапан дыхательный | КДС-1500/150 | договорная
2 | КДС | КДС-1500/250 | договорная
3 |  | КДС-1500/250 | договорная
4 |  | КДС-1500/350 | договорная
5 |  | КДС-1500/500 | договорная
6 |  | КДС-3000/250 | договорная
7 |  | КДС-3000/350 | договорная
8 |  | КДС-3000/500 | договорная
9 |  | КДС-1500(3000) из нержавейки | договорная
10 |  | КДС-1500(3000) модернизированный | договорная
11 |  | КДСал/КДС-1500(3000) алюминевый корпус | договорная
12 |  | Отражатель дисковый для КДС (ОТР ) | договорная
13 | Клапан дыхательный | КДМ-50 | договорная
14 | механический | КДМ-50М | договорная
15 | КДМ | КДМ-200/50 | договорная
16 |  | КДМ-200/100 | договорная
17 |  | КДМ-200/150 | договорная
18 |  | КДМ-200/200 | договорная
19 |  | КДМ-200/250 | договорная
20 | Совмещенный механический | СМДК-50 ААМ | договорная
21 | дыхательный клапан | СМДК-100 АА | договорная
22 | СМДК | СМДК-150 | договорная
23 |  | СМДК-200 | договорная
24 |  | СМДК-250 | договорная
25 | Клапан предохранительный | КПГ-100 | договорная
26 | гидравлический КПГ | КПГ-150 | договорная
27 |  | КПГ-200 | договорная
28 |  | КПГ-250 | договорная
29 |  | КПГ-350 | договорная
30 | Непремерзающий | НДКМ-100 | договорная
31 | дыхательный клапан | НДКМ-150 | договорная
32 | механический НДКМ | НДКМ-200 | договорная
33 |  | НДКМ-250 | договорная
34 | Клапаны обратные | ЗКО-50 | договорная
35 | алюминиевые ЗКО | ЗКО-80 | договорная
36 |  | ЗКО-100 | договорная
37 |  | ЗКО-150 | договорная
38 |  | ЗКО-200 | договорная
39 | Клапаны приемные | КП-40 | договорная
40 |  | КП-50 | договорная
41 |  | КП-80 | договорная
42 | Клапан дыхательный | КДЗТ-50 | договорная
43 | закрытого типа | КДЗТ-100 | договорная
44 |  | КДЗТ-150 | договорная
45 | Краны шаровые | КШ ДУ50 РУ16 фланцевый | договорная
46 |  | КШ ДУ50 РУ16 муфтовый | договорная
47 |  | КШ ДУ80 РУ16 фланцевый | договорная
48 |  | КШ ДУ80 РУ16 муфтовый | договорная
49 |  | КШ ДУ100 РУ16 фланцевый | договорная
50 |  | КШ ДУ100 РУ16 муфтовый | договорная
51 | Краны сифонные | КС-50 | договорная
52 |  | КС-80 | договорная
53 |  | КС-50 (80) К с клин.задвижкой | договорная
54 |  | КС-50 (80) СС | договорная
55 |  | КС-50/80 кран 09Г2С | договорная
56 | Патрубок замерного люка | ПЗЛ-50 | договорная
57 |  | ПЗЛ-150 | договорная
58 | Люки замерные | ЛЗ-80 | договорная
59 |  | ЛЗ-150 | договорная
60 |  | ЛЗ-150 В | договорная
61 |  | Люк-лаз ЛЛ-500 | договорная
62 |  | Люк-лаз ЛЛ-600 | договорная
63 |  | Люк-лаз овальный ЛЛ-600х900 | договорная
64 |  | Люк световой ЛС-500 | договорная
65 | Механизмы управления хлопушкой | верхний МУВ-80 (для ХП-80) | договорная
66 |  | верхний МУВ-250 (для ХП 150-250) | договорная
67 |  | верхний МУВ-400 для ХП -300,400 | договорная
68 |  | боковой МУ-1(для ХП 80-250) | договорная
69 |  | с электроприводом МУ-2 | договорная
70 | Клапан донный | Клапан донный с механизмом управления КМУ-80,150 | договорная
71 |  | Клапан донный без механизма управления КД-150 | договорная
72 | Клапан - захлопка | Клапан - захлопка КЗ-150 | договорная
73 | Огневые преградители | ОП-50\80 | договорная
74 | ОП,ПОЖ | ОП-50АА Н | договорная
75 |  | ОП-80АА Н | договорная
76 |  | ПОЖ-80 | договорная
77 |  | ОП-100АА | договорная
78 |  | ОП-100ААН | договорная
79 |  | ОП-150ААН | договорная
80 |  | ПОЖ-50,100 | договорная
81 |  | ОП-200ААН | договорная
82 |  | ОП-250ААН | договорная
83 |  | ОП-300 ААН | договорная
84 |  | ОП-350ААН | договорная
85 |  | ОП-500ААН | договорная
86 | Пламепреградители | ПП-50АА\80АА | договорная
87 |  | ПП-100АА | договорная
88 |  | ПП-500АА | договорная
89 | Патрубки приемо-раздаточные | ППР-80 | договорная
90 |  | ППР-100 | договорная
91 |  | ППР-150 | договорная
92 |  | ППР-200 | договорная
93 |  | ППР-250 | договорная
94 |  | ППР-300 | договорная
95 |  | ППР-350 | договорная
96 |  | ППР-400 | договорная
97 |  | ППР-500 | договорная
98 |  | ППР-600 | договорная
99 | Патрубки вентиляционные | ПВ-80 | договорная
100 |  | ПВ-100 | договорная
101 |  | ПВ-150 | договорная
102 |  | ПВ-200 | договорная
103 |  | ПВ-250 | договорная
104 |  | ПВ-300 | договорная
105 |  | ПВ-350 | договорная
106 |  | ПВ-400 | договорная
107 |  | ПВ-500 | договорная
108 |  | ПВ-700 (1000) | договорная
109 | ПРОБООТБОРНИК СЕКЦИОННЫЙ | ПСР-3 или органного типа,ПСРП,СС | договорная
110 |  | ПСР-4 или органного типа,ПСРП,СС | договорная
111 |  | ПСР-5 или органного типа,ПСРП,СС | договорная
112 |  | ПСР-6 или органного типа,ПСРП,CC | договорная
113 |  | ПСР-7 или органного типа,ПСРП,CC | договорная
114 |  | ПСР-9 или органного типа,ПСРП,CC | договорная
115 |  | ПСР-11или органного типа,ПСРП,CC | договорная
116 |  | ПСР-13или органного типа,ПСРП,CC | договорная
117 |  | ПСР-15или органного типа,ПСРП,СС | договорная
118 |  | ПСР-17или органного типа,ПСРП,CC | договорная
119 |  | ПСР-18или органного типа,ПСРП,CC | договорная
120 | Пробоотборники | ПО-1 | договорная
121 |  | ПО-2 | договорная
122 | Устроства нижнева слива | УНС-75 | договорная
123 |  | УНС-100 | договорная
124 |  | УНС-150 | договорная
125 |  | УНСА-75 | договорная
126 |  | УНСА-100 | договорная
127 |  | УНСА-150 | договорная
128 | Лебедка ручная | Лебедка ручная ЛР-1000 | договорная
129 | Блок роликовый | Блок роликовый БР | договорная
130 | Устройства сливные | УС -80А | договорная
131 |  | УС-80А-135 | договорная
132 | Узел рециркуляции паров | УПР-50 | договорная
133 |  | Узел сухого разъема | договорная
134 | Муфты сливные | Муфты сливные МС-2Н | договорная
135 |  | МС-2Н dy 80 мм | договорная
136 |  | МС-50(специальная) | договорная
137 |  | переходник к МС-2Н dy 50 мм | договорная
138 | Ограничители налива |  | договорная
139 |  | ОН-80А | договорная
140 |  | Клапан отсечной поплавковый ОК-80 | договорная
141 | Фильтры прямые | ФП-80 | договорная
142 |  | ФП-100 | договорная
143 |  | ФП-150 | договорная
144 |  | ФП-200 | договорная
145 |  | ФП-250 | договорная
146 | Фильтры сливные в сборе | ФС-1 | договорная
147 |  | ФС-2 | договорная
148 |  | ФСк-1(с муфтой сливной МС-2Н в сборе) | договорная
149 |  | ФСк-2 (с муфтой сливной МС-2Н в сборе) | договорная
150 |  | ФС-1 (фланцевые) | договорная
151 |  | ФС-2 (фланцевые) | договорная
152 |  | ФСк-1(фланцевые) | договорная
153 |  | ФСк-2 (фланцевые) | договорная
154 | Фильтр угловой | Фильтр угловой ФУ-50С | договорная
155 | ПРИЕМО-РАЗДАТОЧНОЕ | ПРУ-100 | договорная
156 | УСТРОЙСТВО | ПРУ-150 | договорная
157 |  | ПРУ-200 | договорная
158 |  | ПРУ-250 | договорная
159 |  | ПРУ-300 | договорная
160 |  | ПРУ-350 | договорная
161 |  | ПРУ-400 | договорная
162 |  | ПРУ-500 | договорная
163 |  | ПРУ-600 | договорная
164 |  | ПРУ-700 | договорная
165 |  | ПРУ-800-1200 | договорная
166 |  | ПРУ-100-1200 СС | договорная
167 |  |  | договорная
168 | ПЛАВАЮЩЕЕ ЗАБОРНОЕ УСТРОЙСТВО | ПЗУ-80(ТПП,ПУВ-80) | договорная
169 |  | ПЗУ-100 (ТПП,ПУВ-100) | договорная
170 |  | ПЗУ-150 (ТПП,ПУВ-150) | договорная
171 |  | ПЗУ-200 (ТПП, ПУВ-200) | договорная
172 |  | ПЗУ-250 (ТПП, ПУВ-250) | договорная
173 |  | ПЗУ-350 (ТПП, ПУВ-350) | договорная
174 |  | ПЗУ-500 (ТПП, ПУВ-500) | договорная
175 |  |  | договорная
176 | ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ | ГПСС-600\ГПСС-600А | договорная
177 | СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ | ГПСС-2000\ГПСС-2000А | договорная
178 | Хлопушки | ХП-80 | договорная
179 |  | ХП-100 | договорная
180 |  | ХП-150 | договорная
181 |  | ХП-200 | договорная
182 |  | ХП-250 | договорная
183 |  | ХП-300 | договорная
184 |  | ХП-400 | договорная
185 |  | ХП-500 | договорная
186 |  | ХП-600 | договорная
187 |  | с электроприводом ЭХ-700 | договорная
188 | Шарниры чугунные | Шарнир чугунный ШЧ-150 | договорная
189 |  | Шарнир чугунный ШЧ-250 | договорная
190 |  | Шарнир чугунный ШЧ-350 | договорная
191 |  | Шарнир чугунный ШЧ-400 | договорная
192 |  | Шарнир чугунный ШЧ-500 | договорная
193 |  | Шарнир алюминиевый ШАЛ 80-500 | договорная
194 | Трубы подъемные | Труба подъемная ТП-150 | договорная
195 |  | Труба подъемная ТП-250 | договорная
196 |  | Труба подъемная ТП-350 | договорная
197 |  | Труба подъемная ТП-400 | договорная
198 | Патрубок зачистной | ПЗ-80 | договорная
199 |  | ПЗ-100 | договорная
200 |  | ПЗ-150 | договорная
201 |  | ПЗ-200 | договорная
202 |  | ПЗ-250 | договорная
203 |  | ПЗ-300 | договорная
204 | Патрубок монтажный | ПМ-50 | договорная
205 |  | ПМ-80 | договорная
206 |  | ПМ-100 | договорная
207 |  | ПМ-150 | договорная
208 |  | ПМ-200 | договорная
209 |  | ПМ-250 | договорная
210 |  | ПМ-300 | договорная
211 |  | ПМ-350 | договорная
212 |  | ПМ-400 | договорная
213 |  | ПМ-500 | договорная
214 | ИСКРОГАСИТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ | ИСГ- 45,55,65,75,80,90 | договорная
215 |  | ИСГ-100 | договорная
216 |  | ИСГ-110 | договорная
217 |  | ИСГ-120 | договорная
218 |  | ИСГ-130 | договорная
219 |  | ИСГ-150, 160, 170 | договорная
220 |  | ИСГ-180 | договорная
221 |  | ИСГ-210 | договорная
222 | Ведерко замерное | Ведерко замерное ВЗВ-80 | договорная
223 |  | Ведерко замерное ВЗН-80 | договорная
224 |  | Ведерко замерное ВЗВ-120 | договорная
225 | Захваты газовые | ЗМ-6 мембранные | договорная
226 |  | ЗВ-20 винтовые | договорная
227 |  | ЗК-6, ЗК-20 кулачковые | договорная

## ТРК
ООО "Опытный завод резервуаров и металлоконструкций" Адрес:443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда 10А Телефон:(846) 221-65-03, 336-43-40, факс: (846) 336-43-40 Сайт: www.ozrm.ru E-mail: info@ozrm.ru
Топливораздаточные колонки
№№ п.п. |  | Наименование продукции | Цена с НДС в рублях
ТРК НАРА
1 |  | ТРК Нара 27М1С | договорная
2 |  | ТРК Нара 28-3 с ОУ ЭЦТ 1/3 (новый корпус) | договорная
3 |  | ТРК Нара 28-5 с ОУ ЭЦТ 1/5 (новый корпус) | договорная
4 |  | ТРК Нара-28-16 с ОУ ЭЦТ 1/16К-ЖКИ (СДИ), 2/16.01(ЖКИ ) (новый корпус) | договорная
5 |  | ТРК Нара 28-16Б с ОУ ЭЦТ 2/16 ЖКИ/СДИ (OPW, моноблок 50л/мин.пр-во ЗАО «Нара») | договорная
6 |  | ТРК Нара – 28-16Б с системой отбора паров (ZVA, ELAFLEX) | договорная
7 |  | ТРК Нара-28-16В с ОУ 2/16 ЖКИ (корпус с элементами из нержавеющей стали, моноблок 80л/мин - пр-во ЗАО «Нара»; краны ZVA) | договорная
8 |  | ТРК Нара-4000 С-122 с ОУ ЭЦТ 1/5 ЖКИ/СДИ | договорная
9 |  | ТРК Нара-4000 С122 с ОУ ЭЦТ 1/16К ЖКИ / СДИ | договорная
10 |  | ТРК Нара-4000 С122 с ОУ ЭЦТ 2/16 ЖКИ | договорная
11 |  | ТРК Нара 29(ретро дизайн - пластик. корпус, имп. компл-ция, раздельная гидравлика) | договорная
12 |  | Нара 4000 С111А (ТРК выполн. единым блоком, всасывающая до 20м) | договорная
13 |  | Нара 4000 С122А (ТРК выполн. единым блоком, всасывающая до 20м) | договорная
14 |  | Нара 4000 С211 (ТРК с раздельным размещ. функц. блоков, напорная до 60м) | договорная
15 |  | Нара 4000 С222 (ТРК с раздельным размещ. функц. блоков, напорная до 60м) | договорная
16 |  | Нара С511 NP Nuovo Pignone (ТРК выполн. единым блоком, всасывающая до 20м) | договорная
17 |  | Нара 4000 С422А (ТРК с раздельным размещ. функц. блоков, напорная до 60м) | договорная
18 |  | Нара 3000 Л221/222 (ТРК с расходом топлива 50л/мин, напорная до 60м) | договорная
19 |  | Нара 3000 Л242/244 (ТРК с расходом топлива 50л/мин, напорная до 60м) | договорная
20 |  | ТРК «Нара-5112» (моноблок - пр-во ЗАО "Нара") краны разд. ZVA | договорная
21 |  | ТРК «Нара-5112» (моноблок - пр-во ЗАО "Нара") с системой отбора паров | договорная
22 |  | ТРК «Нара-5212» (моноблок - пр-во ЗАО "Нара") краны разд. ZVA | договорная
23 |  | ТРК «Нара-5212» (моноблок - пр-во ЗАО "Нара") с системой отбора паров | договорная
24 |  | ТРК «Нара-5312» (моноблок - пр-во ЗАО "Нара") краны разд. ZVA | договорная
25 |  | ТРК «Нара-5312» (моноблок - пр-во ЗАО "Нара") с системой отбора паров | договорная
26 |  | ТРК «Нара-5412» (моноблок - пр-во ЗАО "Нара") краны разд. ZVA | договорная
27 |  | ТРК «Нара-5412» (моноблок - пр-во ЗАО "Нара") с системой отбора паров | договорная
28 |  | ТРК «Нара-5127» выносн. гидравл. (2 БНИ), с клап. Данфос, имп шланги и кр. разд. OPW | договорная
29 |  | ТРК «Нара-5127» выносн. гидравл. (2 БНИ), с клап. Данфос, имп шланги и кр. разд. ZVA | договорная
30 |  | ТРК «Нара-5227» выносн. гидравл. (4 БНИ), с клап. Данфос, имп шланги и кр. разд. OPW | договорная
31 |  | ТРК «Нара-5227» выносн. гидравл. (4 БНИ), с клап. Данфос, имп шланги и кр. разд. ZVA | договорная
32 |  | ТРК «Нара-5327» выносн. гидравл. (6 БНИ), с клап. Данфос, имп шланги и кр. разд. OPW | договорная
33 |  | ТРК «Нара-5327» выносн. гидравл. (6 БНИ), с клап. Данфос, имп шланги и кр. разд. ZVA | договорная
34 |  | ТРК «Нара-5427» выносн. гидравл. (8 БНИ), с клап. Данфос, имп шланги и кр. разд. OPW | договорная
35 |  | ТРК «Нара-5427» выносн. гидравл. (8 БНИ), с клап. Данфос, имп шланги и кр. разд. ZVA | договорная
36 |  | ТРК «Нара-7121» компл-ция имп шлангами, клапанами Данфос, кран. разд. ZVA | договорная
37 |  | ТРК «Нара-7121» компл-ция имп шлангами, клапанами Данфос, с сист. отбора паров | договорная
38 |  | ТРК «Нара-7221» компл-ция имп шлангами, клапанами Данфос, кран. разд. ZVA | договорная
39 |  | ТРК «Нара-7221» компл-ция имп шлангами, клапанами Данфос, с сист. отбора паров | договорная
40 |  | ТРК «Нара-7321» компл-ция имп шлангами, клапанами Данфос, кран. разд. ZVA | договорная
41 |  | ТРК «Нара-7321» компл-ция имп шлангами, клапанами Данфос, с сист. отбора паров | договорная
42 |  | ТРК «Нара-7421» компл-ция имп шлангами, клапанами Данфос, кран. разд. ZVA | договорная
43 |  | ТРК «Нара-7421» компл-ция имп шлангами, клапанами Данфос, с сист. отбора паров | договорная
|  | ТРК GILBARCO | договорная
44 | SK 700 OR 2-0-2 C STP | SK 700 OR 2-0-2 C STP, 1 сорт топлива, 2 шланга | договорная
45 | SK 700 OR 4-0-4 C STP | SK 700 OR 4-0-4 C STP, 2 сорта топлива, 4 шланга | договорная
46 | SK 700 OR 6-0-6 C STP | SK 700 OR 6-0-6 C STP, 3 сорта топлива, 6 шлангов | договорная
47 | SK 700 OR 8-0-8 C STP | SK 700 OR 8-0-8 C STP, 4 сорта топлива, 8 шлангов | договорная
48 | SK 700 OR 10-0-10 C STP | SK 700 OR 10-0-10 C STP, 5 сортов топлива, 10 шлангов | договорная

## ЗЧ к ТРК НАРА
ООО "Опытный завод резервуаров и металлоконструкций" Адрес:443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда 10А Телефон:(846) 221-65-03, 336-43-40, факс: (846) 336-43-40 Сайт: www.ozrm.ru E-mail: info@ozrm.ru
Запчасти к ТРК ПРОМПРИБОР (Ливны)
№№ п.п. |  | Наименование продукции | Цена с НДС в рублях
1 | АЗТ 5.883.430.00-01 | Насос приводной 50л | договорная
2 | АЗТ 8.310.430.03з | Вал (насоса) | договорная
3 | АЗТ 8.919.430.01 | Винт регулировочный (насоса) | договорная
4 | АЗТ 5.890.430.00з | Клапан (насоса) | договорная
5 | АЗТ 8.249.431.02 | Кольцо (насоса) | договорная
6 | ВФКУ 4.940.310.00Р | Комплект №6 (шкив, вал, 2подшипника, крышка) | договорная
7 | ВФКУ 4.940.310.01Р | Комплект №7(шкив, вал, 2 подшипника, крышка, ротор) | договорная
8 | АЗТ 8.020.430.01з | Корпус (насоса) | договорная
9 | АЗТ 8.040.430.01 | Крышка (насоса) | договорная
10 | АЗТ 8.040.430.02з | Крышка глухая (насоса) | договорная
11 | АЗТ 8.040.430.03з | Крышка подшипниковая (насоса) | договорная
12 | АЗТ 7.060.430.02 | Лопатка (насоса) | договорная
13 |  | Подшипник 304 (насоса) | договорная
14 | АЗТ 8.656.430.01з | Пробка (насоса) | договорная
15 | АЗТ 8.383.430.01з | Пружина (насоса) | договорная
16 | ВФКУ 4.940.310.02Р | Рем комплект №3 (вал, ротор с лопатками) | договорная
17 | АЗТ 8.322.430.06 | Шкив (насоса) | договорная
18 |  | Шпонка 6х9 (вала насоса) | договорная
19 | ВФКУ5.178.404.00-04 | Измеритель объема | договорная
20 | АЗТ 8.310.330.05 | Валик (измерителя) | договорная
21 | АЗТ 6.306.330.01з | Валик в сборе (измерителя) | договорная
22 | ВФКУ 6.306.404.02 | Вал коленчатый (измерителя) | договорная
23 | АЗТ 7.710.330.01з | Вставка графитовая (измерителя) | договорная
24 | АЗТ 8.220.330.04 | Втулка графитовая (измерителя) | договорная
25 | АЗТ 8.383.300.05з | Замок пружины (измерителя) | договорная
26 | ВФКУ 7.014.404.08 | Золотник (измерителя) | договорная
27 | АЗТ 8.634.330.01з | Колпачок (измерителя) | договорная
28 | АЗТ 8.241.330.02 | Кольцо стопорное вала коленчатого (измерителя) | договорная
29 | АЗТ 8.683.330.04 | Кольцо упорное СЖ-003 (измерителя) | договорная
30 | АЗТ 6.110.330.01з | Корпус золотника (измерителя) | договорная
31 | АЗТ 6.110.330.02з | Корпус цилиндра (измерителя) | договорная
32 | АЗТ.8.040.330.02 | Крышка (измерителя) | договорная
33 | АЗТ 6.363.334.01 | Кулиса (измерителя) паз 23мм | договорная
34 | АЗТ 6.363.334.01-01 | Кулиса (измерителя) паз 21мм | договорная
35 | АЗТ 8.340.330.04 | Муфта (измерителя) | договорная
36 | АЗТ 6.120.330.01 | Основание (измерителя) | договорная
37 | АЗТ 7.014.330.04з | Поршень (измерителя) | договорная
38 | АЗТ 3.383.302.00з | Пружина золотника (измерителя) | договорная
39 | АЗТ 8.383.300.03-01з | Пружина кожаной манжеты (измерителя) | договорная
40 | АЗТ 6.206.330.00з | Ролик вала коленчатого (измерителя) | договорная
41 | АЗТ 8.942.302.00 | Шайба регулировочная (измерителя) | договорная
42 | АЗТ 5.105.217.00з | Устройство счетное стрелочное | договорная
43 | АЗТ 8.300.217.01 | Вал центральный (счетного устройства) | договорная
44 | АЗТ 8.386.201.01з | Пружина сброса (счетного устройства) | договорная
45 | АЗТ 8.380.201.01з | Пружина собачки (счетного устройства) | договорная
46 | АЗТ 6.277.201.01з | Собачка (счетного устройства) | договорная
47 | АЗТ 7.027.217.01з | Стрелка (счетного устройства) | договорная
48 | АЗТ 6.366.183.01 | Толкатель в сборе (счетного устройства) | договорная
49 | АЗТ 6.059.217.01 | Флажок в сборе (счетного устройства) | договорная
50 | АЗТ 8.230.010.01 | Фланец-тарелка (под счетное устройство) | договорная
51 | АЗТ 6.275.217.01 | Храповик (счетного устройства) | договорная
52 | АЗТ 7.021.183.01з | Циферблат (счетного устройства) с прорезью | договорная
53 | АЗТ 7.021.183.02з | Циферблат (счетного устройства) без прорези | договорная
54 | АЗТ 8.455.201.01 | Червяк (счетного устройства) | договорная
55 |  | Барабан без циферблата | договорная
56 |  | Барабан с циферблатом | договорная
57 |  | Суммарный счетчик к СР-0- 500 | договорная
58 |  | Фиксатор к СР-0-500 | договорная
59 |  | Электродвигатель 0,55 кВт для ТРК | договорная
60 |  | Подшипник 204 (электродвигателя) | договорная
61 | АЗТ 8.322.169.05з | Шкив мотора (электродвигателя) | договорная
62 | АЗТ 5.883.441.00-01з | Моноблок 50л (Север-122, НАРА-28Б) | договорная
63 | АЗТ 4.940.441.00 | К-т ремонтный (моноблок 50л АЗТ группа "А") | договорная
64 | АЗТ 5.883.440.01 | Моноблок 80л (НАРА-5000 б/к) | договорная
65 | АЗТ 4.940.440.00 | К-т ремонтный (моноблок 80л АЗТ группа "А") | договорная
66 | АЗТ 8.322.439.01 | Шкив (моноблок 80л АЗТ) | договорная
67 | АЗТ 5.886.626.01з | Газоотделитель (НАРА-27, -28) | договорная
68 | АЗТ 5.886.630.00 | Газоотделитель (НАРА-42) | договорная
69 |  | Фильтр тонкой очистки (для ТРК НАРА-27, -28) | договорная
70 |  | Фильтр тонкой очистки ( для ТРК НАРА-42-5, 42-16 ) | договорная
71 |  | Фильтр тонкой очистки (для ТРК НАРА-5000) | договорная
72 | АЗТ 5.886.560.00 | Фильтр в сборе (НАРА-27) | договорная
73 | АЗТ5.886.560.00-01з | Фильтр в сборе (НАРА-42) | договорная
74 | АЗТ 7.140.550.01з | Клапан (фильтра) | договорная
75 | АЗТ 8.249.560.01 | Кольцо поджимное (фильтра) | договорная
76 |  | Кольцо уплотнительное пластмассовое (фильтра) | договорная
77 |  | Фильтр грубой очистки (наборный) | договорная
78 | АЗТ 8.667.550.03 | Скоба фильтра (чугун) | договорная
79 | АЗТ 2.833.183.з | Облицовка НАРА-27М1С | договорная
80 | АЗТ 2.833.184.з | Облицовка НАРА-28-16 | договорная
81 | АЗТ 6.122.219.03з | Панель со стеклом НАРА-42 | договорная
82 | АЗТ 8.613.182.03з | Стенка передняя панель (ТРК НАРА-27) | договорная
83 | АЗТ 8.050.195.11з | Стенка передняя панель (ТРК НАРА-42) | договорная
84 | АЗТ 6.430.183.00з | Экран НАРА-27М1С | договорная
85 | АЗТ 6.430.169.02з | Экран НАРА-27М1Э | договорная
86 | АЗТ 5.890.008.03 | Клапан обратный (КСП) | договорная
87 | АЗТ 7.140.008.02 | Мембрана КСП | договорная
88 | АЗТ 6.650.006.04 | Электромагнит КСП | договорная
89 | АЗТ 8.366.169.01 | Упор отечественного крана | договорная
90 | АЗТ 8.366.182.01 | Упор импортного крана | договорная
91 | АЗТ 6.122.189.01 | Колодка (под кран АКТ) | договорная
92 | АЗТ 6.122.195.11 | Колодка (ТРК НАРА-27, 28, 42 под кран OPW, ZVA) | договорная
93 | АЗТ 6.122.100.06з | Колодка (ТРК НАРА-5000 под кран OPW, ZVA) | договорная
94 | АЗТ 5.105.100.01 | Датчик колодки (НАРА-5000) | договорная
95 |  | Клапан «Данфос» EV246С (Германия) | договорная
96 |  | Поршень с уплотнением для EV246С (плунжер) (Данфос) | договорная
97 |  | Пружина 14,60х1,10х0,84 (Данфос) | договорная
98 |  | Сердечник EV 246 (Данфос) | договорная
99 |  | Комплект деталей необходимый при замене КДД на клап. Данфос EV246С | договорная
100 | АЗТ 8.902.107.01 | Шпилька (только для каркасных ТРК НАРА 5000, 7000) - цена за 2 шт | договорная
101 | АЗТ 6.622.169.01з | Контакт магнитоуправляемый (геркон) | договорная
102 | АЗТ5.105.252.00-01з | Датчик расхода топлива (ТРК НАРА-27, -28-3) | договорная
103 | АЗТ5.105.252.00-03з | Датчик расхода топлива (ТРК НАРА-28-16, -42) | договорная
104 | АЗТ5.105.252.01-04з | Датчик расхода топлива (ТРК НАРА-5000, -7000) | договорная
105 | АЗТ 6.009.252.01 | Датчик импульсов (одноканальный) | договорная
106 | АЗТ 6.009.252.04 | Датчик импульсов (двухканальный) | договорная
107 | АЗТ 5.105.251.02 | Счетчик выносной СП116-400 (в корпусе) | договорная
108 |  | С116-400 Суммарный счетчик (узел мостика) | договорная
109 | АЗТ 6.111.252.02 | Корпус суммарного счетчика | договорная
110 |  | Тросик привода суммарного счетчика (ГВ 314 гибкий вал) | договорная
111 | АЗТ 6.206.195.03 | Натяжное устройство для ТРК НАРА-42 | договорная
112 | АЗТ 6.513.184.00з | Держатель пружинный хромированный на ТРК НАРА-28-16 | договорная
113 | АЗТ 4.940.100.11 | Держатель пружинный хромированный на ТРК НАРА-42 | договорная
114 | АЗТ 6.452.195.11з | Труба верхняя ТРК НАРА-42 | договорная
115 | АЗТ 8.030.195.02 | Корпус (муфта) соединения трубного держателя НАРА-42 | договорная
116 | АЗТ 6.452.195.12 | Труба нижняя ТРК НАРА-42 | договорная
117 |  | Индикатор в сборе ТРК НАРА – 42 | договорная
118 |  | Стекло Ø30 индикаторное на ТРК НАРА-42 (нового образца) | договорная
119 |  | Стекло Ø40 индикаторное на ТРК НАРА-42 (старого образца) | договорная
120 | АЗТ 5.183.520.01 | Индикатор в сборе (ТРК НАРА-27) | договорная
121 |  | Стекло индикаторное на НАРА-27 | договорная
122 | АЗТ 5.887.679.00 | Поплавковая камера | договорная
123 |  | Корпус поплавка | договорная
124 | АЗТ 6.150.678.01-01 | Поплавок в сборе | договорная
125 | АЗТ 5.284.820.01-10 | Коробка клеммная | договорная
126 | АЗТ 8.230.125.03-01 | Фланец стальной (соединительный трубопровода с ТРК) | договорная
127 | АЗТ 8.230.169.04з | Фланец чугунный с резьбой (соединительный трубопровода с ТРК) | договорная

## Запорка
ООО "Опытный завод резервуаров и металлоконструкций" Адрес:443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда 10А Телефон:(846) 221-65-03, 336-43-40, факс: (846) 336-43-40 Сайт: www.ozrm.ru E-mail: info@ozrm.ru
Трубопроводная арматура для емкостей и нефтепроводов
№№ п.п. |  | Наименование продукции | Цена с НДС в рублях
1 | КШФ-40А | Кран шаровой КШФ-40А РУ-16 | договорная
5 | КШФ-25 11с42п | Кран шаровой КШФ-25 РУ-16 | договорная
6 | КШФ-32 11с42п | Кран шаровой КШФ-32 РУ-16 | договорная
7 | КШФ-40 11с42п | Кран шаровой КШФ-40 РУ-16 | договорная
8 | КШФ-50 11с42п | Кран шаровой КШФ-50 РУ-16 | договорная
9 | КШФ-65 11с42п | Кран шаровой КШФ-65 РУ-16 | договорная
10 | КШФ-80 11с42п | Кран шаровой КШФ-80 РУ-16 | договорная
11 | КШФ-100 11с42п | Кран шаровой КШФ-100 РУ-16 | договорная
12 | КШФ-125 11с42п | Кран шаровой КШФ-125 РУ-16 | договорная
13 | КШФ-25 11с64п | Кран шаровой КШФ-25 РУ-25 | договорная
14 | КШФ-32 11с64п | Кран шаровой КШФ-32 РУ-25 | договорная
15 | КШФ-40 11с64п | Кран шаровой КШФ-40 РУ-25 | договорная
16 | КШФ-50 11с64п | Кран шаровой КШФ-50 РУ-25 | договорная
17 | КШФ-80 11с64п | Кран шаровой КШФ-80 РУ-25 | договорная
18 | КШФ-100 11с64п | Кран шаровой КШФ-100 РУ-25 | договорная
23 | 30с41нж Ду-50 | Задвижка стальная 30с41нж Ду-50 (ЗКЛ-2-16) РУ-16 | договорная
24 | 30с41нж Ду-80 | Задвижка стальная 30с41нж Ду-80 (ЗКЛ-2-16) РУ-16 | договорная
25 | 30с41нж Ду-100 | Задвижка стальная 30с41нж Ду-100 (ЗКЛ-2-16) РУ-16 | договорная
26 | 30с41нж Ду-150 | Задвижка стальная 30с41нж Ду-150 (ЗКЛ-2-16) РУ-16 | договорная
27 | 30с41нж Ду-200 | Задвижка стальная 30с41нж Ду-200 (ЗКЛ-2-16) РУ-16 | договорная
28 | 30с41нж Ду-250 | Задвижка стальная 30с41нж Ду-250 (ЗКЛ-2-16) РУ-16 | договорная
29 | 30с941нж Ду-50 | Задвижка стальная 30с941нж Ду-50 РУ-16 под э/привод | договорная
30 | 30с941нж Ду-80 | Задвижка стальная 30с941нж Ду-80 РУ-1,6 под э/привод | договорная
31 | 30с941нж Ду-100 | Задвижка стальная 30с941нж Ду-100 РУ-1,6 под э/привод | договорная
32 | 30с941нж Ду-150 | Задвижка стальная 30с941нж Ду-150 РУ-1,6 под э/привод | договорная
33 | 30с941нж Ду-200 | Задвижка стальная 30с941нж Ду-200 РУ-1,6 под э/привод | договорная
34 | 30с941нж Ду-250 | Задвижка стальная 30с941нж Ду-250 РУ-1,6 под э/привод | договорная
35 | 30с96нж Ду-50 | Задвижка стальная 30с96нж Ду-50 РУ-25 | договорная
36 | 30с96нж Ду-80 | Задвижка стальная 30с96нж Ду-80 РУ-25 | договорная
37 | 30с96нж Ду-100 | Задвижка стальная 30с96нж Ду-100 РУ-25 | договорная
38 | 30с96нж Ду-150 | Задвижка стальная 30с96нж Ду-150 РУ-25 | договорная
39 | 30с96нж Ду-200 | Задвижка стальная 30с96нж Ду-200 РУ-25 | договорная
40 | 30с15нж Ду-50 | Задвижка стальная 30с15нж Ду-50 (ЗКЛ-2-40) РУ-40 | договорная
41 | 30с15нж Ду-80 | Задвижка стальная 30с15нж Ду-80 (ЗКЛ-2-40) РУ-40 | договорная
42 | 30с15нж Ду-100 | Задвижка стальная 30с15нж Ду-100 (ЗКЛ-2-40) РУ-40 | договорная
43 | 30с15нж Ду-150 | Задвижка стальная 30с15нж Ду-150 (ЗКЛ-2-40) РУ-40 | договорная
44 | 30кч70бр Ду-40 | Задвижка 30кч70бр Ду-40 РУ-0,4 | договорная
45 | 30кч70бр Ду-50 | Задвижка 30кч70бр Ду-50 РУ-0,4 | договорная
46 | 30кч70бр Ду-65 | Задвижка 30кч70бр Ду-65 РУ-0,4 | договорная
47 | 30кч70бр Ду-80 | Задвижка 30кч70бр Ду-80 РУ-0,4 | договорная
48 | Фл. к задв.Ду-50 | Фланец Ду-50 к задвижке 30кч70бр | договорная
49 | Фл. к задв.Ду-65 | Фланец Ду-65 к задвижке 30кч70бр | договорная
50 | Фл. к задв.Ду-80 | Фланец Ду-80 к задвижке 30кч70бр | договорная
51 | Фланец Ду-25 | Фланец стальной Ду-25 Ру-16 | договорная
52 | Фланец Ду-32 | Фланей стальной Ду-32 Ру-16 | договорная
53 | Фланец Ду-40 | Фланец стальной Ду-40 Ру-16 | договорная
54 | Фланец Ду-50 | Фланец стальной Ду-50 Ру-16 | договорная
55 | Фланец Ду-65 | Фланец стальной Ду-65 Ру-16 | договорная
56 | Фланец Ду-80 | Фланец стальной Ду-80 Ру-16 | договорная
57 | Фланец Ду-100 | Фланец стальной Ду-100 Ру-16 | договорная
58 | Фланец Ду-150 | Фланец стальной Ду-150 Ру-16 | договорная
59 | Фланец Ду-200 | Фланец стальной Ду-200 Ру-16 | договорная
60 | Фланец Ду-250 | Фланец стальной Ду-250 Ру-16 | договорная
61 | Фланец Ду-300 | Фланец стальной Ду-300 Ру-16 | договорная
62 |  | Прокладка паронитовая кольцевая Ду-25 | договорная
63 |  | Прокладка паронитовая кольцевая Ду-32 | договорная
64 |  | Прокладка паронитовая кольцевая Ду-40 | договорная
65 |  | Прокладка паронитовая кольцевая Ду-50 | договорная
66 |  | Прокладка паронитовая кольцевая Ду-65 | договорная
67 |  | Прокладка паронитовая кольцевая Ду-80 | договорная
68 |  | Прокладка паронитовая кольцевая Ду-100 | договорная
69 |  | Прокладка паронитовая кольцевая Ду-150 | договорная
70 |  | Прокладка паронитовая кольцевая Ду-200 | договорная
71 |  | Прокладка паронитовая кольцевая Ду-250 | договорная
72 |  | Прокладка паронитовая кольцевая Ду-300 | договорная
73 |  | Отвод стальной крутоизогнутый Ду-45 | договорная
74 |  | Отвод стальной крутоизогнутый Ду-57 | договорная
75 |  | Отвод стальной крутоизогнутый Ду-76 | договорная
76 |  | Отвод стальной крутоизогнутый Ду-89 | договорная
77 |  | Отвод стальной крутоизогнутый Ду-108 | договорная
78 |  | Отвод стальной крутоизогнутый Ду-114 | договорная
79 |  | Отвод стальной крутоизогнутый Ду-133 | договорная
80 |  | Отвод стальной крутоизогнутый Ду-159 | договорная
81 |  | Отвод стальной крутоизогнутый Ду-273 | договорная
82 |  | Отвод стальной крутоизогнутый Ду-325 | договорная
83 | Ду-40 | Патрубок резьбовой Ду-40 | договорная
84 | Ду-50 | Патрубок резьбовой Ду-50 | договорная
85 | Ду-80 | Патрубок резьбовой Ду-80 | договорная
86 | Ду-100 | Патрубок резьбовой Ду-100 | договорная
87 | Ду-150 | Патрубок резьбовой Ду-150 | договорная
88 | КЭМ-80 А | Клапан электромагнитный отсечной КЭМ-80 А с блоком управления | договорная
89 | СЭНС-П DN80 N5 | Клапан электромагнитный СЭНС-П DN80 PN5 с пультом управления | договорная

## КАЗС
ООО "Опытный завод резервуаров и металлоконструкций" Адрес:443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда 10А Телефон:(846) 221-65-03, 336-43-40, факс: (846) 336-43-40 Сайт: www.ozrm.ru E-mail: info@ozrm.ru
Контейнер хранения топлива
№№ п.п. |  | Наименование продукции | Цена с НДС в рублях
1 | КАЗС-1Н (5м куб) | КАЗС-1Н Контейнер хранения топлива с одной емкостью 5 м куб, экологи- ческим поддоном, ТРК «Нара-27М1С», насосной установкой, ДВУ, газоанализатором "Сигнал-03-1" | договорная
2 | КАЗС-1МН (5м куб) | КАЗС-1МН Контейнер хранения топлива с одной емкостью 5 м куб (двустен- ной), ТРК «Нара-27М1С», насосной установкой, ДВУ, газоанализатором «Сигнал-03 Б-1» | договорная
3 | КАЗС-2Н (5+5м куб) | КАЗС-2Н Контейнер хранения топлива с двумя емкостями по 5 м куб, экологическими поддонами, двумя ТРК «Нара-27М1С», насосной установкой, ДВУ, газоанализатором "Сигнал 03-2" | договорная
4 | КАЗС-2МН (5+5м куб) | КАЗС-2МН Контейнер хранения топлива с двумя емкостями по 5 м куб (двухстенными), с двумя ТРК «Нара-27М1С», насосной установкой, ДВУ, газоанализатором «Сигнал-03 Б-2» | договорная
5 | КАЗС-1Н (9м куб) | КАЗС-1Н Контейнер хранения топлива с одной емкостью 9 м куб, экологическим поддоном, ТРК «Нара-27М1С», насосной установкой, ДВУ, газоанализатором "Сигнал-03-1" | договорная
6 | КАЗС-1МН (9м куб) | КАЗС-1МН Контейнер хранения топлива с одной емкостью 9 м куб (двустен- ной), ТРК «Нара-27М1С», насосной установкой, ДВУ, газоанализатором «Сигнал-03 Б-1» | договорная
7 | КАЗС-2Н (9+9м куб) | КАЗС-2Н Контейнер хранения топлива с двумя емкостями по 9 м куб, экологическими поддонами, двумя ТРК «Нара-27М1С», насосной установкой, ДВУ, газоанализатором "Сигнал 03-2" | договорная
8 | КАЗС-2МН (9+9м куб) | КАЗС-2МН Контейнер хранения топлива с двумя емкостями по 9 м куб (двустенными) , двумя ТРК «Нара-27М1С», насосной установкой, ДВУ, газоанализатором «Сигнал-03 Б-2» | договорная
9 | КАЗС-1МН-20 (20м куб) | КАЗС-1МН-20 Контейнер хранения топлива с одной емкостью 20 м куб (двустенной), ТРК «Нара-27М1С», насосной установкой, ДВУ, газоанали- затором «Сигнал-03 Б-1» | договорная
10 |  | Контейнер управления =4м, 1-м обогревателем без ШЭУ | договорная
11 |  | Контейнер управления =5,5м, 1-м обогревателем без ШЭУ | договорная

## Метрология
ООО "Опытный завод резервуаров и металлоконструкций" Адрес:443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда 10А Телефон:(846) 221-65-03, 336-43-40, факс: (846) 336-43-40 Сайт: www.ozrm.ru E-mail: info@ozrm.ru
Метрологическое оборудование
№№ п.п. |  | Наименование продукции | Цена с НДС в рублях
1 | М2р5-01м | Мерник М2р5-01м (без пеногасителя и tº шкалы, нижн слив) | договорная
2 | М2р5-03м | Мерник М2р5-03м (с пеногасителем, без tº шкалы, нижн слив) | договорная
3 | М2р10-01км | Мерник М2р10-01км (без пеногасителя и tº шкалы) | договорная
4 | М2р10-03км | Мерник М2р10-03км (с пеногасителем, без tº шкалы) | договорная
5 | М2р10-СШкм | Мерник М2р10-СШкм (с пеногасителем, и tº шкалой) | договорная
6 | М2р20-01м | Мерник М2р20-01м (без пеногасителя и tº шкалы, нижн. слив) | договорная
7 | М2р20-03м | Мерник М2р20-03м (с пеногасителем, без tº шкалы) | договорная
8 | М2р20-СШм | Мерник М2р20-СШм (с пеногасителем и tº шкалой, нижн слив) | договорная
9 | М2р50-01м | Мерник М2р50-01М (без пеногасителя и tº шкалы, нижн. слив) | договорная
10 | М2р50-03м | Мерник М2р50-03м (с пеногасителем, без tº шкалы) | договорная
11 | М2р50-СШм | Мерник М2р50-СШм (с пеногасителем и tº шкалой, нижн слив) | договорная
12 | М2р100-01м | Мерник М2р100-01м (без пеногасителя и tº шкалы, нижн. слив) | договорная
13 | М2р100-03м | Мерник М2р100-03м (с пеногасителем, без tº шкалы) | договорная
14 | М2р200-01м | Мерник М2р200-01м (без пеногасителя и tº шкалы, нижн. слив) | договорная
15 | М2р200-03м | Мерник М2р200-03м (с пеногасителем, без tº шкалы) | договорная
16 |  | Мерники 1 класса | договорная
17 |  | Мерники (любого объема и модификации) из нерж стали | договорная
18 |  | Мерники 500, 750, 1 000, 2 000, 5 000,10 000л | договорная
19 | МЕР-3,5 | Метрошток МЕР-3,5 | договорная
20 | МЕР-4,5 | Метрошток МЕР-4,5 | договорная
21 |  | Метрошток МШС-3,5 «Т»-образный | договорная
22 |  | Метрошток МШС-4,5 «Т»-образный | договорная
23 | МШС-3,5 | Метрошток МШС-3,5 | договорная
24 | МШС-4,5 | Метрошток МШС-4,5 | договорная
25 | МШТм-1,0 | Метрошток МШТм-1,0 | договорная
26 | МШТм-2,0 | Метрошток МШТм-2,0 | договорная
27 | МШТм-3,5 | Метрошток МШТм-3,5 | договорная
28 | МШТм-4,0 | Метрошток МШТм-4,0 | договорная
29 | МШТм-4,4 | Метрошток МШТм-4,4 | договорная
30 | МШТм-5,0 | Метрошток МШТм-5,0 | договорная
31 |  | Пенал метрштока L=3,7 м | договорная
32 |  | Пенал метрштока L=4,2 м | договорная
33 |  | Пенал метрштока L=5,2 м | договорная
34 | 2М6у | Лабораторный комплект 2М6у с октанометром для анализа топлива | договорная
35 | ПЭ-7300 | Октанометр ПЭ-7300 | договорная
36 | СИМ-3БП | Анализатор СИМ-3БП | договорная
37 | МВПЗ-уу2х(-1-3) | Мановакууметр МВПЗ-уу2х(-1-3) | договорная
38 | МП 3 У | Манометр МП 3 У | договорная
39 | МП 4 У | Манометр МП 4 У | договорная
40 | Р10 УЗГ | Рулетка с лотом Р10 УЗГ | договорная
41 | Р20 УЗГ | Рулетка с лотом Р20 УЗГ | договорная
42 | Р10 НЗГ | Рулетка с лотом Р10 НЗГ (нержавеющая сталь) | договорная
43 | Р20 НЗГ | Рулетка с лотом Р20 НЗГ (нержавеющая сталь) | договорная
44 | ППМН-1000 | Пробоотборник ППМН-1000 (1л) | договорная
45 |  | Пробоотборник ДУ-50 (0,85 л ) | договорная
46 |  | Пробоотборник донный ДУ-50 (0,5 л) | договорная
49 | ВЗВ-80 | Ведерко замерное ВЗВ-80 | договорная
50 | ВЗВ-120 | Ведерко замерное ВЗВ-120 | договорная
51 |  | Цилиндр для растворов 500 мл с градуировкой | договорная
52 |  | Цилиндр для растворов 1000 мл с градуировкой | договорная
53 | АНТ-1 650-710 | Ареометр АНТ-1 650-710 ГОСТ 18481-81 (Россия) | договорная
54 | АНТ-1 710-770 | Ареометр АНТ-1 710-770 ГОСТ 18481-81 (Россия) | договорная
55 | АНТ-1 770-830 | Ареометр АНТ-1 770-830 ГОСТ 18481-81 (Россия) | договорная
56 | АНТ-1 830-890 | Ареометр АНТ-1 830-890 ГОСТ 18481-81 (Россия) | договорная
57 | АНТ-1 890-950 | Ареометр АНТ-1 890-950 ГОСТ 18481-81 (Россия) | договорная
58 | АНТ-1 950-1010 | Ареометр АНТ-1 950-1010 ГОСТ 18481-81 (Россия) | договорная
59 | АНТ-1 1010-1070 | Ареометр АНТ-1 1010-1070 ГОСТ 18481-81 (Россия) | договорная
60 | АНТ-2 670-750 | Ареометр АНТ-2 670-750 ГОСТ 18481-81 (Россия) | договорная
61 | АНТ-2 750-830 | Ареометр АНТ-2 750-830 ГОСТ 18481-81 (Россия) | договорная
62 | АНТ-2 830-910 | Ареометр АНТ-2 830-910 ГОСТ 18481-81 (Россия) | договорная
63 | АНТ-2 910-990 | Ареометр АНТ-2 910-990 ГОСТ 18481-81 (Россия) | договорная
64 |  | Ареометр АНТ-1 650-710 ГОСТ 18481-81 (Украина) | договорная
65 |  | Ареометр АНТ-1 710-770 ГОСТ 18481-81 (Украина) | договорная
66 |  | Ареометр АНТ-1 770-830 ГОСТ 18481-81 (Украина) | договорная
67 |  | Ареометр АНТ-1 830-890 ГОСТ 18481-81 (Украина) | договорная
68 |  | Ареометр АНТ-2 670-750 ГОСТ 18481-81 (Украина) | договорная
69 |  | Ареометр АНТ-2 750-830 ГОСТ 18481-81 (Украина) | договорная
70 |  | Ареометр АНТ-2 830-910 ГОСТ 18481-81 (Украина) | договорная
71 |  | Термометры ТЛ | договорная
72 |  | Термометры ТН | договорная
73 | Паста Kolor Kut | Бензочувствительная паста (64 гр) «Kolor Kut» | договорная
74 | Паста McCabe | Водочувствительная паста (85 гр) «McCabe» | договорная
75 |  | Бензочувствительная паста (60 гр) Владыкина | договорная
76 |  | Водочувствительная паста (90 гр) Владыкина | договорная
77 |  | Водочувствительная паста "Олимп" (100 гр) | договорная
78 | ПСР-3 | Пробоотборник секционный ПСР-3 | договорная
79 | ПСР-4 | Пробоотборник секционный ПСР-4 | договорная
80 | ПСР-5 | Пробоотборник секционный ПСР-5 | договорная
81 | ПСР-6 | Пробоотборник секционный ПСР-6 | договорная
82 | ПСР-7 | Пробоотборник секционный ПСР-7 | договорная
83 | ПСР-9 | Пробоотборник секционный ПСР-9 | договорная
84 | ПСР-11 | Пробоотборник секционный ПСР-11 | договорная
85 | ПСР-13 | Пробоотборник секционный ПСР-13 | договорная
86 | ПСР-15 | Пробоотборник секционный ПСР-15 | договорная
87 | ПСР-17 | Пробоотборник секционный ПСР-17 | договорная
88 | ПСР-18 | Пробоотборник секционный ПСР-18 | договорная
89 |  | Пробоотборник ПСРа-5 | договорная
90 |  | Пробоотборник ПСРа-6 | договорная
91 |  | Пробоотборник ПСРа-7 | договорная
92 |  | Пробоотборник ПСРа-8 | договорная
93 |  | Пробоотборник ПСРа-9 | договорная
94 |  | Пробоотборник ПСРа-10 | договорная
95 |  | Пробоотборник ПСРа-11 | договорная
96 |  | Пробоотборник ПСРа-12 | договорная
97 |  | Пробоотборник ПСРа-13 | договорная
98 |  | Пробоотборник ПСРа-14 | договорная
99 |  | Пробоотборник ПСРа-15 | договорная
100 |  | Пробоотборник ПСРа-16 | договорная
101 |  | Пробоотборник ПСРа-17 | договорная
102 |  | Пробоотборник ПСРа-18 | договорная
103 |  | Пробоотборник для понтонных резервуаров ПСР а-6П | договорная
104 |  | Пробоотборник для понтонных резервуаров ПСР а-7П | договорная
105 |  | Пробоотборник для понтонных резервуаров ПСР а-9П | договорная
106 |  | Пробоотборник для понтонных резервуаров ПСР а-11П | договорная
107 |  | Пробоотборник для понтонных резервуаров ПСР а-12П | договорная
108 |  | Пробоотборник для понтонных резервуаров ПСР а-15П | договорная
109 |  | Пробоотборник для понтонных резервуаров ПСР а-18П | договорная

## Счетчики
ООО "Опытный завод резервуаров и металлоконструкций" Адрес:443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда 10А Телефон:(846) 221-65-03, 336-43-40, факс: (846) 336-43-40 Сайт: www.ozrm.ru E-mail: info@ozrm.ru
Счетчики жидкости для учета нефтепродуктов, общепромышленные
№№ ПП |  | Наименование продукции | Цена с НДС в рублях
1 | Литромер Л-500 | Счетчик жидкости Литромер Л-500 (с дисковым поршнем Ду-70, расход от 20 до 40м³/ч) | договорная
2 | СЖШ-1000М | Счетчик жидкости СЖШ-1000М (шестеренчатый Ду-80, расход от 6 до 60м³/ч) | договорная
3 | ЛЖ-100 -10 | Счетчик жидкости ЛЖ-100 -10 (лопастной Ду-100, расход от 17,5 до 105м³/ч) | договорная
4 |  | Счетчик жидкости ДД-25-1,6 СУ | договорная
5 | ППО-25/1,6-СУ | Счетчик жидкости ППО-25/1,6-СУ (с овальн. шестернями, Ду-25мм, рабочее давление до1,6МПа; расход 0,72-7,2 м³/час) | договорная
6 | ППО-40/0,6-СУ | Счетчик жидкости ППО-40/0,6-СУ (с овальн. шестернями, Ду-40мм, рабочее давление до 0,6МПа; расход 2,5-25 м³/ч) | договорная
7 | ППВ-100/1,6-СУ | Счетчик жидкости ППВ-100/1,6-СУ (винтовой, Ду-100мм, рабочее давление до 1,6МПа; расход 15-180 м³/ч) | договорная
8 | ППВ-100/6,4-СУ | Счетчик жидкости ППВ-100/6,4-СУ (винтовой, Ду-100мм, рабочее давление до 6,4МПа; расход 18-180 м³/ч) | договорная
9 | ППВ-150/1,6-СУ | Счетчик жидкости ППВ-150/1,6-СУ (винтовой, Ду-150мм, рабочее давление до 1,6МПа; расход 30-420 м³/ч) | договорная
10 | ППВ-150/6,4-СУ | Счетчик жидкости ППВ-150/6,4-СУ (винтовой, Ду-150мм, рабочее давление до 6,4МПа; расход 30-420 м³/ч) | договорная
11 |  | Счетчик жидкости ППО-25/1,6-03 (Газ) | договорная
12 | ППТ-10/6,4-МИЗ-ВП5А | ППТ-10/6,4-МИЗ-ВП5А(турбинный, Ду-10, расх. 0,3-3 м³/ч, из нерж. ст.) | договорная
13 | ППТ-10/6,4-МИЗ КУП-30 | ППТ-10/6,4-МИЗ-КУП30 (турбин., Ду-10, расход 0,3-3 м³/ч, из нерж. ст.) | договорная
14 | ППТ-20/6,4-МИЗ-ВП5А | ППТ-20/6,4-МИЗ-ВП5А (турбинный, Ду-20, расход 1-10 м³/ч, из нерж.ст.) | договорная
15 | ППТ-20/6,4-МИЗ- КУП-30 | ППТ-20/6,4-МИЗ-КУП-30 (турбинный, Ду-20, расход 1-10 м³/ч, из нерж. ст.) | договорная
16 | ППТ-32/6,4-МИЗ-ВП5А | ППТ-32/6,4-МИЗ-ВП5А (турбинный, Ду-32, расход 2,5-25 м³/ч, из нерж.ст.) | договорная
17 | ППТ-32/6,4-МИЗ- КУП-30 | ППТ-32/6,4-МИЗ-КУП-30 (турбинный, Ду-32, расход 2,5-25 м³/ч, из нерж. ст.) | договорная
18 | ППТ-65-1,6-Х-КУП-30 | ППТ-65-1,6-Х-КУП-30 (Ду-65, расход 5-55 м³/ч, химический) | договорная
19 | ППТ-80-1,6-Х-КУП-30 | ППТ-80-1,6-Х-КУП-30 (Ду- 80, расход 12-100 м³/ч, химический) | договорная
20 | ППТ-100-1,6-О-КУП-30 | ППТ-100-1,6-О-КУП-30 (Ду-100, расход 18-180 м³/ч, общепромышленный) | договорная
21 | ППТ-100-1,6-Х-КУП-30 | ППТ-100-1,6-Х-КУП-30 (Ду-100, расход 18-180 м³/ч, химический) | договорная
22 | ППТ-100-6,4-О-КУП-30 | ППТ-100-6,4-О-КУП-30 (Ду-100, расход 18-180 м³/ч, общепромышленный) | договорная
23 | ППТ-100-6,4-Х-КУП-30 | ППТ-100-6,4-Х-КУП-30 (Ду-100, расход 18-180 м³/ч, химический) | договорная
24 | ППТ-150-1,6-О-КУП-30 | ППТ-150-1,6-О-КУП-30 (Ду-150, расход 30-420 м³/ч, общепромышленный) | договорная
25 | ППТ-150-1,6-Х-КУП-30 | ППТ-150-1,6-Х-КУП-30 (Ду-150, расход 30-420 м³/ч, химический) | договорная
26 | ППТ-150-6,4-О-КУП-30 | ППТ-150-6,4-О-КУП-30 (Ду-150, расход 30-420 м³/ч, общепромышленный) | договорная
27 | ППТ-150-6,4-Х-КУП-30 | ППТ-150-6,4-Х-КУП-30 (Ду-150, расход 30-420 м³/ч, химический) | договорная
28 | ВП-5А-220В | ВП-5А-220В (вторичный прибор с токовым выходом, 220 В, корп. пластм.) | договорная
29 | УСС | УСС - устройство съема сигнала (устанавл. на сч. ППО и ППВ, работает вместе с ВП-5) | договорная
30 | МИЗ | МИЗ – модуль искрозащиты | договорная
31 |  | Электронный счетчик К 200 Piusi (произв. 01-2,5 л/мин)масло,ДТ, антифриз | договорная
32 |  | Электронный счетчик К 400 Piusi (произв. 1-30 л/мин) масло, ДТ, антифриз | договорная
33 |  | Электронный счетчик К 600/3 Piusi (произв. 10-100 л/мин) ДТ, антифриз | договорная
34 |  | Электронный счетчик К 600/3 Piusi (произв. 6-60 л/мин) масло, антифриз | договорная
35 |  | Электронный счетчик К 600/4 Piusi (произв-сть 15-150 л/мин) ДТ, антифриз | договорная
36 |  | Электронный счетчик К 900 Piusi (произв-сть 50-500 л/мин) ДТ, антифриз | договорная
Фильтры для счетчиков жидкости |  |  | договорная
1 | ФЖУ-25/1,6 | ФЖУ-25/1,6 (тонк. фильтрации 100мкм, усл. прох. 25 мм, масса 10,5 кг) | договорная
2 | ФЖУ-40/1,6 | ФЖУ-40/1,6 (тонк. фильтрации 100мкм, усл. прох. 40 мм, масса 15,5 кг) | договорная
3 | ФЖУ-80/1,6 | ФЖУ-80/1,6 (тонк. фильтрации 100мкм, усл. прох. 80 мм, масса 60 кг) | договорная
4 | ФЖУ-80/6,4 | ФЖУ-80/6,4 (тонк. фильтрации 100мкм, усл. прох. 80 мм, масса 80 кг) | договорная
5 | ФЖУ-100/1,6 | ФЖУ-100/1,6 (тонк. фильтрации 100мкм, усл. прох. 100 мм, масса 60 кг) | договорная
6 | ФЖУ-100/6,4 | ФЖУ-100/6,4 (тонк. фильтрации 100 мкм, усл. прох. 100 мм, масса 80 кг) | договорная
7 | ФЖУ-150/1,6 | ФЖУ-150/1,6 (тонк. фильтрации 100 мкм, усл. прох. 150 мм, масса 175 кг) | договорная
Газоотделители для отделения паров и воздуха из жидкостей вязкостью до 6 кв. мм/ с передачей ее в счетчики
1 | ГУ-25-1,6 | ГУ-25-1,6 (условный проход 25 мм, масса 30 кг) | договорная
2 | ГУ-40-0,6 | ГУ-40-0,6 (условный проход 40 мм, масса 105 кг) | договорная
3 | ГУ-40-1,6 | ГУ-40-1,6 (условный проход 40 мм, масса 105 кг) | договорная
4 | ГУ-100-1,6-500 | ГУ-100-1,6-500 (условный проход 100 мм, масса 300 кг) | договорная
5 | ГУ-100-1,6-600 | ГУ-100-1,6-600 (условный проход 100 мм, масса 350 кг) | договорная
6 | ГУ-150-1,6-600 | ГУ-150-1,6-600 (условный проход 150 мм, масса 300 кг) | договорная

## Нефтеналивное
ООО "Опытный завод резервуаров и металлоконструкций" Адрес:443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда 10А Телефон:(846) 221-65-03, 336-43-40, факс: (846) 336-43-40 Сайт: www.ozrm.ru E-mail: info@ozrm.ru
Установки для перекачивания и учета нефтепродуктов
№№ ПП | Наименование продукции | Цена с НДС в рублях
1 | Устройство УНЖ6-100АС-01 для верхнего налива (слива) нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. | договорная
2 | Устройство УНЖ6-100АС-01 для верхнего налива (слива) нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны без ограничителя налива. | договорная
3 | Устройство УНЖ6-100АС-02 для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны | договорная
4 | Устройство УНЖ6-100С для верхнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн | договорная
5 | Устройство УНЖ6-100АС-07 для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны | договорная
6 | Устройство УНЖ6-100АС-07 для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны без ограничителя налива | договорная
7 | Устройство для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 150. | договорная
8 | Устройство для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 150(6м). | договорная
9 | Устройство для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175. | договорная
10 | Устройство для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175(6м). | договорная
11 | Устройство для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 150П. | договорная
12 | Устройство для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175П. | договорная
13 | Устройство для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175П(6м). | договорная
14 | Устройство для подогрева и нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175Г. | договорная
15 | Устройство для подогрева и нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175Г(6м). | договорная
16 | Устройство для подогрева и нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175ГП(4м). | договорная
17 | Устройство для подогрева и нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175ГП(6м). | договорная
18 | Устройство для подогрева и нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175-240(4м). | договорная
19 | Устройство для подогрева и нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175-260(6м). | договорная
20 | Устройство для подогрева и нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175П-241(4м). | договорная
21 | Устройство для подогрева и нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175П-261(6м). | договорная
22 | Устройство для подогрева и нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175Г-242(4м). | договорная
23 | Устройство для подогрева и нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175Г-262(6м). | договорная
24 | Устройство для подогрева и нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175ГП-243(4м). | договорная
25 | Устройство для подогрева и нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН 175ГП-263(6м). | договорная
26 | Устройство АСН-100А для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в автомобильные цистерны без огр.нал. | договорная
27 | Устройство АСН 80-02 для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в автомобильные цистерны без. огр. нал. | договорная
28 | Устройство АСН 80-02 для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в автомобильные цистерны. | договорная
29 | Устройство АСН-100А для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в автомобильные цистерны | договорная
30 | Счетно-дозирующий комплекс СДК | договорная
31 | Стендер для налива (слива) нефтепродуктов в речные и морские танкеры СР-250 (8,5 м) | договорная
32 | Стендер для налива (слива) нефтепродуктов в речные и морские танкеры СР-250 (12 м) | договорная
33 | Стендер для налива (слива) нефтепродуктов в речные и морские танкеры СР-250 (15 м) | договорная
34 | Установка для налива (слива) нефтепродуктов в речные танкеры УРУ-250 (8,5м) | договорная

## Устройства _Тайфун_
ООО "Опытный завод резервуаров и металлоконструкций" Адрес:443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда 10А Телефон:(846) 221-65-03, 336-43-40, факс: (846) 336-43-40 Сайт: www.ozrm.ru E-mail: info@ozrm.ru
Устройства для размыва донных отложений "Тайфун"
№№ ПП | Наименование продукции | Цена с НДС в рублях
1 | «Тайфун – 20М» | договорная
2 | «Тайфун – 20» | договорная
3 | «Тайфун – 20В» | договорная
4 | «Тайфун – 24» | договорная
5 | «Тайфун – 24В» | договорная
6 | «Тайфун – 28» | договорная
7 | «Тайфун – 35» | договорная

## Пожарно_техническая
ООО "Опытный завод резервуаров и металлоконструкций" Адрес:443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда 10А Телефон:(846) 221-65-03, 336-43-40, факс: (846) 336-43-40 Сайт: www.ozrm.ru E-mail: info@ozrm.ru
Пожарно-техническая продукция
№№ ПП | Наименование продукции | Цена с НДС в рублях
Предохранительные разрывные мембраны МПР «Горгона»
1 | МПР– 150 «Горгона» | договорная | 13900
2 | МПР– 200 «Горгона» | договорная | 16800
3 | МПР– 250 «Горгона» | договорная | 20800
4 | МПР– 300 «Горгона» | договорная | 24500
Высоконапорные пеногенераторы ВПГ «Алфей»
5 | ВПГ – 10 «Алфей» | договорная
6 | ВПГ – 20 «Алфей» | договорная
7 | ВПГ – 30 «Алфей» | договорная
8 | ВПГ – 40 «Алфей» | договорная
Генератор полидисперсной высокократной пены ДВПЭ «Бурун»
9 | ДВПЭ-200 «Бурун» | договорная
Камеры низкократной пены КНП «Афрос»
10 | КНП – 5 «Афрос» | договорная
11 | КНП – 10 «Афрос» | договорная
Баки дозаторы БДП «Гобсек»
12 | БДП 5000Г «Гобсек» | договорная | 1026200
13 | БДП 10000Г«Гобсек» | договорная | 1133200
Моечная головки «Циклон»
14 | Головка моечная «Циклон» | договорная
Генераторы пены средней кратности ГПСС
15 | ГПСС-600\ГПСС-600А | договорная
16 | ГПСС-2000\ГПСС-2000А | договорная
Огневые преградители
17 | ОП-50\80 | договорная
18 | ОП-50АА Н | договорная
19 | ОП-80АА Н | договорная
20 | ПОЖ-80 | договорная
21 | ОП-100АА | договорная
22 | ОП-100ААН | договорная
23 | ОП-150ААН | договорная
24 | ПОЖ-50,100 | договорная
25 | ОП-200ААН | договорная
26 | ОП-250ААН | договорная
27 | ОП-300 ААН | договорная
28 | ОП-350ААН | договорная
29 | ОП-500ААН | договорная
Пламяпреградители
30 | ПП-50АА\80АА | договорная
31 | ПП-100АА | договорная
32 | ПП-500АА | договорная
Искрогасители автомобильные
33 | ИСГ- 45,55,65,75,80,90 | договорная
34 | ИСГ-100 | договорная
35 | ИСГ-110 | договорная
36 | ИСГ-120 | договорная
37 | ИСГ-130 | договорная
38 | ИСГ-150, 160, 170 | договорная
39 | ИСГ-180 | договорная
40 | ИСГ-210 | договорная